|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **T****ABELA NR 1 - Inwentaryzacja i projekt oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jasionówka** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Inwentaryzacja** | | | | |  | **Parametry geometryczne** | | | | |  |  |  |  | **Projektowane oprawy** | | | |  |  |  |
| **L.p.** | **Ulica / Miejscowość** | **Odcinek ulicy** | **sodowe 50W** | **sodowe 70W** | **sodowe 100W** | **Oprawy typu LED** | **Moc [kW]** | **Klasa oświetlenia** | **Nawierzchnia A -safalt NU-nie utwardzona** | **Szerokość jezdni** | **szerokość chodnika po stronie słupa** | **szerokość chodnika na przeciw słupa** | **Rodzaj drogi: Kraj. Pow. Woj. Gm** | **Moduł** | **Odległośc słupa od jezdni** | **Wysokość słupa** | **Wysięgniki podlegające wymianie** | **MOC OPRAWY [W]** | **Oprawa LED L1** | **Oprawa LED L2** | **Oprawa LED L3** | **Oprawa LED** | **oprawy bez zmian** | **Moc [kW]** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **MOC [W]** | **30** | **35** | **60** | **48** | **40** |  |
| 1 | Kamionka |  | 26 | 3 |  |  | 1,706 | M6 | A | 4 |  |  | P | 50 | 2 | 8 |  |  |  | 29 |  |  |  | 1,015 |
| 2 | Słomianka |  |  | 39 |  |  | 3,085 | M6 | A | 4 |  |  | P | 50 | 2 | 8 | 4 |  |  | 39 |  |  |  | 1,365 |
| 3 | Słomianka |  |  | 7 |  |  | 0,554 | M6 | A | 4 |  |  | P | 40 | 2 | 8 |  |  | 7 |  |  |  |  | 0,210 |
| 4 | Słomianka |  |  | 4 |  |  | 0,316 | M6 | Nu | 4 |  |  | G | 45 | 3 | 8 | 1 |  | 4 |  |  |  |  | 0,120 |
| 5 | Jasionóweczka |  |  | 36 |  |  | 2,848 | M6 | A | 5 | 1 |  | P | 40 | 1 | 8 | 2 |  |  | 36 |  |  |  | 1,260 |
| 6 | Kalinówka Królewska |  |  |  | 31 |  | 3,503 | M6 | A | 4 | 1 |  | P | 35 | 1 | 8 | 1 |  |  | 31 |  |  |  | 1,085 |
| 7 | Koziniec |  | 30 |  |  |  | 1,695 | M6 | A | 4 |  |  | P | 40 | 1 | 8 | 27 |  | 30 |  |  |  |  | 0,900 |
| 8 | Górnystok |  |  |  | 17 |  | 1,921 | M6 | Br | 4 |  |  | P | 50 | 2 | 8 | 1 |  |  | 17 |  |  |  | 0,595 |
| 9 | Czarnystok |  |  |  | 26 |  | 2,938 | M6 | Br | 4 |  |  | P | 50 | 2 | 8 |  |  |  | 26 |  |  |  | 0,910 |
| 10 | Dobrzyniówka |  |  |  | 5 |  | 0,565 | M6 | A | 4 |  |  | P | 50 | 2 | 8 |  |  |  | 5 |  |  |  | 0,175 |
| 11 | Kujbiedy |  | 15 |  |  |  | 0,848 | M6 | Nu | 4 |  |  | G | 45 | 1 | 8 | 1 |  | 15 |  |  |  |  | 0,450 |
| 12 | Łękobudy |  | 10 |  |  |  | 0,565 | M6 | Nu | 4 |  |  | G | 45 | 1 | 8 | 3 |  | 10 |  |  |  |  | 0,300 |
| 13 | Milewskie |  |  | 5 |  |  | 0,396 | M6 | A | 3 |  | 1 | G | 50 | 1 | 8 |  |  |  | 5 |  |  |  | 0,175 |
| 14 | Milewskie |  |  | 33 |  |  | 2,610 | M6 | A | 3 |  |  | P | 50 | 1 | 8 | 5 |  |  | 33 |  |  |  | 1,155 |
| 15 | Brzozówka |  |  | 10 |  |  | 0,791 | M6 | A | 3 |  |  | G | 45 | 1 | 8 | 4 |  | 10 |  |  |  |  | 0,300 |
| 16 | Krasne Folw |  |  |  | 11 |  | 1,243 | M5 | A | 7 |  |  | K | 35 | 2 | 8 | 1 |  |  |  | 11 |  |  | 0,660 |
| 17 | Krasne Folw |  |  |  | 15 |  | 1,695 | M6 | A | 4 |  | 1 | G | 40 | 2 | 8 | 2 |  | 15 |  |  |  |  | 0,450 |
| 18 | Krasne Małe |  |  |  | 27 |  | 3,051 | M6 | Nu | 4 |  |  | P | 35 | 1 | 8 | 15 |  |  | 27 |  |  |  | 0,945 |
| 19 | Krasne Stare |  | 5 |  | 17 |  | 2,204 | M6 | A | 4 |  |  | G | 40 | 1 | 8 | 8 |  | 22 |  |  |  |  | 0,660 |
| 20 | Jasionówka | Grodzieńska | 2 |  | 32 |  | 3,729 | M5 | A | 4 |  | 1 | P | 35 | 1 | 8 |  |  |  | 34 |  |  |  | 1,190 |
| 21 | Jasionówka | Rynek/skwerek |  |  | 20 |  | 2,260 | M5 | A | 5 | 1,5 | 1,5 | W | 35 | 2 | 8 | 2 |  |  |  | 20 |  |  | 1,200 |
| 22 | Jasionówka | Kościelna/za urzędem |  | 10 |  |  | 0,791 | M6 | A | 3 |  |  | G | 35 | 1 | 8 | 3 |  | 10 |  |  |  |  | 0,300 |
| 23 | Jasionówka | Szkolna |  | 4 |  |  | 0,316 | M6 | A | 4 | 1 | 1 | G | 45 | 1 | 8 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0,120 |
| 24 | Jasionówka | Nowa |  | 5 |  |  | 0,396 | M6 | A | 4 | 1 | 1 | G | 40 | 1 | 8 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0,150 |
| 25 | Jasionówka | Kocia | 2 | 4 |  |  | 0,429 | M6 | A | 3 | 1 |  | G | 40 | 1 | 8 | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 0,180 |
| 26 | Jasionówka | Lipowa | 24 |  |  |  | 1,356 | M6 | Br | 3 |  |  | G | 35 | 2 | 8 | 7 |  | 24 |  |  |  |  | 0,720 |
| 27 | Jasionówka | Młynowa |  | 5 |  |  | 0,396 | M6 | A | 3 | 1 |  | G | 40 | 1 | 8 | 2 |  | 5 |  |  |  |  | 0,150 |
| 28 | Jasionówka | Knyszyńska |  | 22 | 5 |  | 2,305 | M5 | A | 5 | 1 | 1 | W | 35 | 1 | 8 | 3 |  |  |  | 27 |  |  | 1,620 |
| 29 | Jasionówka | Białostocka |  | 28 |  | 3 | 2,335 | M5 | A | 5 | 1 | 1 | P | 50 | 1 | 8 | 5 |  |  | 28 |  |  | 3 | 1,100 |
| 30 | Jasionówka | Korycińska |  |  | 26 |  | 2,938 | M5 | A | 5 | 1 | 1 | W | 40 | 1 | 8 | 9 |  |  |  | 26 |  |  | 1,560 |
| 31 | Jasionówka | Korycińska |  |  | 11 |  | 1,243 | M6 | Nu | 4 |  |  | G | 40 | 1 | 8 | 8 |  | 11 |  |  |  |  | 0,330 |
| 32 | Jasionówka | Lipowa | 8 | 4 |  |  | 0,768 | M6 | A | 4 |  |  | G | 35 | 1 | 8 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0,360 |
| 33 | Kąty |  |  | 10 | 4 |  | 1,243 | M6 | A | 4 |  |  | G | 40 | 7 | 8 | 3 |  |  |  | 14 |  |  | 0,840 |
| 34 | Jasionówka | droga do Słomianki | 7 |  |  |  | 0,396 | M5 | A | 4 |  |  | P | 40 | 1 | 8 | 2 |  |  | 7 |  |  |  | 0,245 |
| 34 | Jasionówka dobudowa dz nr 704 |  |  |  |  |  | 0,000 | M5 | A | 5 |  |  | P | 42 | 1 | 8 |  |  |  |  |  | 10 |  | 0,480 |
|  |  |  | **129** | **229** | **247** | **3** | **52,962** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **120** |  | **190** | **317** | **98** | **10** | **3** | **23,275** |
|  |  |  | **608** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **618** | | | | |  |