Załącznik nr 7 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania tj.: Zakup oraz dostawa sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasionówce w ramach realizacji projektu: „Dofinansowanie OSP na zadania związane z ochroną ludności i ratownictwa”

Uwaga!
Prawą stroną tabeli (kol. 5) należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, . W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowo „ nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
Cenę jednostkową oferowanego sprzętu należy uzupełnić w tabeli (kol.4)

- UWAGA! Ze względu na tryb dotacji (dotacja udzielona na wydatki bieżące ) Zamawiający wymaga, aby cena zakupu jednostkowego poszczególnego sprzętu nie przekraczała 10 000 zł brutto.
- UWAGA! W przypadku zaoferowania ceny jednostkowej produktu wyższej od kwoty określonej w powyżej – Zamawiający odrzuci ofertę jako niespełniającą warunków zamówienia.

L.P.	PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANY SPRZĘT	Ilość	Cena Jednostkowa [zł brutto]	PROPOZYCJE WYKONAWCY / Spełnia / nie spełnia
1.	Defibrylator AED treningowy:	1 szt.
	Komunikaty głosowe w języku polskim; / Skład zestawu: / min.3 komplety elektrod szkoleniowych dla dorosłych. / min. 2 komplety elektrod szkoleniowych dla dzieci / ręczne modyfikowanie przebiegu ćwiczenia za pomocą załączonego pilota zdalnego sterowania / zgodność z ERC i AHA / AED może być zasilane bateriami AA lub zasilaczem / min. 8 zaprogramowanych scenariuszy
2.	Fantom osoby dorosłej do nauki:	1 szt.
	Zestaw musi zawierać : / manekin osoby dorosłej z twarzą / dodatkowe płuca / jednorazowe maseczki do sztucznego oddychania – min 10 sztuk / torba transportowa stanowiąca matę treningową / instrukcja obsługi w języku polskim / Podstawowe właściwości: / Wizualna prezentacja przepływu krwi z serca do mózgu: Tak / Czujnik głębokości i tempa uciśnięć klatki piersiowej: Tak / Unoszenie się klatki piersiowej przy wdechach: Tak / Odchylanie głowy, unoszenie podbródka: Tak / System dróg oddechowych: Bezpieczny wydech zwrotny, wymienne sztuczne płuca / Sygnalizacja dźwiękowa / wskaźniki LED
3.	Fantom dziecka do nauki:	1 szt.
	Zestaw musi zawierać: / manekin z realistyczną twarzą oraz ruchomą żuchwą / torbę transportowa spełniająca również funkcję maty treningowej / 1 część twarzową / 1 wymienne drogi oddechowe / instrukcję obsługi w języku polskim / Podstawowe właściwości : / naturalna blokada dróg oddechowych (do ich udrożnienia konieczne jest odpowiednie odchylenie głowy) / klatka piersiowa unosząca się podczas sztucznego oddychania / realistyczne wskaźniki (żebra, mostek) umożliwiające zlokalizowanie miejsca prawidłowego przyłożenia dłoni do ucisku / dźwiękowe potwierdzenie prawidłowości wykonywanych ucisków („klik – klak”) / podsumowanie rezultatu treningu ogólnym wynikiem oraz propozycjami poprawy efektu / specjalnie dobrana sprężyna symuluje realistyczny opór klatki piersiowej przy ucisku
4.	Fantom niemowlaka do nauki:	1 szt.
	Zestaw musi zawierać: / manekin z realistyczną twarzą oraz ruchomą żuchwą / torbę transportowa spełniająca również funkcję maty treningowej / 1 część twarzową / 1 wymienne drogi oddechowe / instrukcję obsługi w języku polskim / Podstawowe funkcje fantomu: / Udrażnianie dróg oddechowych / Uniesienie podbródka / Wyluksowanie żuchwy / Wentylacja metodą usta-usta / Wentylacja workiem samorozprężalnym / Realistyczny opór klatki piersiowej / Usuwanie ciał obcych u niemowląt / Pomiar głębokości i częstotliwości uciskania klatki piersiowej / Pomiar relaksacji klatki piersiowej / Pomiar frakcji uciśnięć klatki piersiowej / Pomiar objętości wentylacji / Informacja zwrotna na temat prawidłowego ułożenia dłoni podczas wykonywania RKO / Dźwiękowa informacja zwrotna (płacz) w przypadku szkoleń obejmujących symulację zakrztuszenia / Realistyczny wygląd, ciężar, ruchy
5.	Myjka ciśnieniowa:	2 szt.
	Wymagane minimalne parametry techniczne: / myjka ciśnieniowa o zasilaniu sieciowym trójfazowym 230 V / ciśnienie robocze min. 140 bar / wielkość przepływu wody w zakresie od min. 590 l/h do maksymalnie 660 l/h / waga poniżej 40 kg / długość węża wysokociśnieniowego min. 9 m, / pompa wykonana z mosiądzu / możliwość regulacji ciśnienia i przepływu / wyposażona w system dozowania środków czyszczących
6.	Myjka do węży :	2 szt.
	Wymagane minimalne parametry techniczne: / korpus - odlew aluminiowy ze stopu AK9 / nasada - odlew aluminiowy ze stopu AK11 / uchwyt, śruby - stal / siatka - drut mosiężny / uszczelki - guma / możliwość mycia węży o średnicy nominalnej do 110 m
7.	Sprężarka powietrza (kompresor):	1 szt.
	Wymagane minimalne parametry techniczne: / ciśnienie maksymalne: 11 bar / moc: min 5,3 / 7,21 kW/KM / pojemność zbiornika: min 260 l / wydajność na wydmuchu / efektywna:min. 570 l/min / wydajność na ssaniu / teoretyczna: min. 820 l/min / zasilanie: 400 V (50 Hz) / cylindry/st.sprężania: 2/2 / prędkość obr.: min 1350 obr/min / waga: maks. 185 kg
8.	Suszarka do węży:	1 szt.
	Wymagane minimalne parametry techniczne oraz wyposażenie: / Silnik elektryczny / Nagrzewnica z wbudowanym zabezpieczeniem przed przegrzaniem / Wentylator / Zwijadło do węży / 2 wyloty do suszenia węży zakończone nasadami STORZ 52. / Pokrywa aluminiowa do zaślepiania wylotów 52 – 1 szt. / Panel sterowania z włącznikiem / Dokumentacja: Karta gwarancyjna, deklaracja zgodności, dokumentacja techniczno-ruchowa / W zestawie: / Przełącznik 25/52 - 1 szt. / Przełącznik 52/75 – 1 szt.
9.	System podtrzymania ładowania pojazdów:	2 szt.
	Minimalne parametry urządzenia: / Napięcie [V] 12 / 24 / Obsługiwane Pojemności [Ah] 14-230 / Maksymalny prąd ładowania [A] min. 3,4 /min. 7 / klasa ochronności IP65. / funkcja inteligentnego ładowania / W skład zestawu wchodzi: / Prostownik / Uchwyt na ścianę / Przewody podłączeniowe z zaciskami / Instrukcja obsługi w języku polskim
10.	Wózek narzędziowy do konserwacji sprzętu:	1 szt.
	Minimalne parametry zestawu: / Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe. / Min. 205 elementów narzędzi / Profile wykonane z podwójnej blachy stalowej / Centralny zamek oraz indywidualne zamykanie każdej szuflady / wózek musi posiadać narożne odbojniki, które chronią przed przypadkowym uszkodzeniem. / Koła wyposażone w hamulec / Blat wykonany z antypoślizgowego polipropylenu
11.	Wytwornica dymu:	1 szt.
	Minimalne parametry techniczne: / Napięcie znamionowe: AC 230 V, 50/60 Hz 7 A / Moc znamionowa: min. 1500 W / Zużycie płynu: maks. 280 ml/min / Pojemność zbiornika płynu: min. 2,2 litra / Sterowanie: ręczne, Timer, DMX , Bezprzewodowe / Kanały DMX: 1 kanał / Bezprzewodowy pilot radiowy min. 1 szt.
12.	Opona do pojazdów specjalnych:	6 szt.
	Minimalne parametry techniczne: / rozmiar opony 11.00 R 20 / min. 16 PR / kompatybilne z pojazdem specjalnym marki Jelcz
13.	Zestaw do naprawy węży:	1 szt.
	Maszynka do taśmowania węży: / korpus: aluminium AK-11. / wałek: stal ST-3S ocynkowany galwanicznie. / rączka: stal ST-3S ocynkowana galwanicznie. / siła naciągu drutu regulowana jest za pomocą hamulca. / waga: maks. 1,5 kg. / Trzymak do mocowania łączników. / korpus: stal ST-3S ocynkowany galwanicznie. / stożek rozpierający: stal ST-3S ocynkowany galwanicznie. / szczęki: stal ST-3S ocynkowane galwanicznie. / rozmiary szczęk: 25, 52, 75, 110. / zasada działania trzymaka polegająca na rozpieraniu szczęk przez stożek. / Regulacja stożka za pomocą pokrętła. / waga: maks. 4,5 kg. / Drut do taśmowania węży: / 1,4 mm do węży tłocznych W 25 i W 52. / 1,6 mm do węży tłocznych W 75 i W 110. / 1,4 mm do węży ssawnych 52 i 75. / 1,6 mm do węży ssawnych 110. / Materiał: stal niskowęglowa ocynkowana.
14.	Zwijadło do węży:	1 szt.
	Wymagania techniczne: / wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej / obsługiwane rozmiary węży 52, 75, 110 o długości do 20 m / maksymalna średnica węża 500 mm
15.	Krzesło konferencyjne:	40 szt
	Parametry techniczne: / Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym ( kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia) / Wysokość 79,5 cm / Szerokość 54,5 cm / Waga maks.5 kg / Wysokość do siedziska 48 cm / Szerokość siedziska 47 cm / Głębokość siedziska 42 cm / Wysokość oparcia 36 cm
16.	Stół konferencyjny	10 szt.
	Parametry techniczne: / rozmiar blatu stołu 160 x 90 cm / wysokość 74 cm / blat wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, min. 27 mm, kolor dąb sonoma ( kolor do ewentualnego uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia) / stelaż stalowy malowany proszkowo kolor czarny (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia) / składany
17.	Agregat prądotwórczy:	3 szt.
	Parametry techniczne: / moc maksymalna min. 2,2 kW / napięcie :230 V / częstotliwość :50 Hz / stopień ochrony prądnicy :IP 23 / typ agregatu : jednofazowy / posiada system automatycznej regulacji napięcia
18.	Chwytak do poskramiania zwierząt:	1 szt.
	Parametry techniczne: / długość uchwytu min. 70 cm / uchwyt wykonany ze stali / uchwyty chwytaka pokryty tworzywem sztucznym
19.	Defibrylator AED:	2 szt.
	Parametry techniczne: / sposób zasilania urządzenia: bateria litowo-jonowa / ilość defibrylacji maksymalną energią: 200 / okres przydatności baterii: min. 5 lat / powinien być wyposażony w funkcję doradcy RKO, który za pomocą komunikatów głosowych informuje kiedy i w jakim tempie należy prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową, / automatyczne dostosowanie głośności komunikatów do otaczających dźwięków, / powinien być wyposażony w elektrody uniwersalne, które można stosować przy defibrylacji zarówno dzieci jak i dorosłych (bez zmiany elektrod), / okres przydatności elektrod: min. 30 miesięcy od daty produkcji, / tryb pediatryczny uruchamiany bez konieczności używania dodatkowych akcesoriów, / stopień ochrony min. IP55 / maksymalna masa defibrylatora z elektrodami: 2,5 kg / w zestawie: defibrylator, elektrody uniwersalne, dedykowana torba transportowa. / wyposażony w cztery szybko reagujące czujniki wykrywające i mierzące zawartość: * gazy wybuchowe (CH4) / * tlen (O2) * tlenek węgla (CO) * siarkowodór (H2S) / obudowa antywstrząsowa (powinien wytrzymać upadek na beton z wysokości min. 7 m / klasa szczelności min. IP8 / zakres temperatur pracy: od -40 ºC do +60 ºC / miernik sygnalizuje wykrycie gazów niebezpiecznych zarówno sygnałem świetlnym jak i dźwiękowym
20.	Detektor wielogazowy:	1 szt.
	Parametry techniczne: / ilość wykrywanych gazów : min. 4 / rodzaj wykrywanych gazów: CH4, H2S, CO, EX / zakres temperatury pracy min. -18 do 48 °C / czas pracy baterii min. 20 h / alarm dźwiękowy min. 94 db / stopień ochrony IP: IP68
21.	Drabina przenośna:	2 szt.
	Parametry techniczne: / drabina nasadkowa wykonana z aluminium / powinna posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP / szczeble pokryte termoizolacyjną osłoną ochronną / wyposażona w profilowane wymienne stopki antypoślizgowe / część dolna drabiny wyposażona w spiczaste zakończenie / długość jednej nasadki min. 2,65 m / masa jednej nasadki poniżej 10 kg / składająca się z co najmniej 3 nasadek
22.	Zestaw elektronarzędzi akumulatorowych :	1 szt.
	zestaw narzędzi akumulatorowych o zasilaniu 18V / na wyposażeniu co najmniej dwa akumulatory o pojemności min. 5Ah / akumulatory wyposażone w cyfrowe zabezpieczenie przed przeciążeniem / konstrukcja akumulatora metalowa, powinna posiadać separatory przenoszenia wstrząsów / akumulatory zabezpieczone przed wodą / temperatura pracy do min. -20°C / akumulatory wyposażone we wskaźnik poziomu naładowania / zestaw powinien zawierać: wiertarko-wkrętarkę udarową, zakrętarkę udarową, pilarkę tarczową o głębokości cięcia co najmniej 50 mm, piłę szablastą, szlifierkę kątową 125 mm, latarkę LED, ładowarkę 230V, co najmniej dwa akumulatory min. 5Ah, torbę transportową
23.	Flary drogowe (zestaw):	1 szt.
	Flary drogowe w formie dysków sygnalizacyjnych / Minimalne parametry techniczne: / co najmniej sześć dysków w zestawie / przechowywane w zamkniętej wytrzymałej obudowie pełniącej funkcję ładowarki / dyski powinny być ładowalne / powinny być odporne na wodę i pył na poziomie min. IP67 / powinny być odporne na upadek ( z minimum 5 metrów) oraz odporne na zgniatanie / powinny unosić się na wodzie / powinny być wyposażone w co najmniej 5 trybów świecenia oraz co najmniej trzy kolory światła do wyboru / powinny posiadać funkcję automatycznego uruchamiania oraz synchronizacji po wyjęciu z obudowy / na wyposażeniu ładowarka sieciowa 230V oraz samochodowa 12V
24.	Hydronetka:	2szt
	Minimalne parametry techniczne: / hydronetka plecakowa o pojemności min. 24 L / wyposażona w prądownicę pistoletową / budowa dwuwarstwowa (warstwa wewnętrzna odpowiadająca za szczelność, zewnętrzna chroniąca przed uszkodzeniami) / szelki naramienne i pas biodrowy wyposażone w dodatkowe miękki wkładki / wyposażona w dodatkową kieszeń na przechowywanie drobnego sprzętu
25.	Kamera termowizyjna:	1 szt.
	Minimalne parametry techniczne: / rozdzielczość w podczerwieni min. 160x120 pikseli / czułość termalna poniżej 100 mK / pole widzenia w stopniach min. 47° × 35° / częstotliwość odświeżania obrazu min. 9 Hz / czas rozruchu poniżej 30 sek. (poniżej 10 sek. z trybu uśpienia) / zakres pomiaru temperatur przy wysokiej czułości w zakresie min. od –20°C do +150°C / zakres pomiaru temperatur przy niskiej czułości w zakresie min. od 0°C do +500°C / wyświetlacz o przekątnej min. 3” / rozdzielczość wyświetlacza min. 320x240 pikseli / zakres temperatury pracy od –10°C do +260°C (min. 3 minuty) / stopień ochrony min. IP 67 / waga kamery z baterią poniżej 0,8 kg / zestaw powinien zawierać: kamerę, dwie baterie, ładowarkę, zasilacz oraz dedykowaną walizkę transportową
26.	Klucz do łączników:	4 szt.
	Minimalne parametry techniczne: / przeznaczony do otwierania i zamykania łączników w systemie STORZ o wielkości 110 (A), 75 (B) i 52 (C) / wykonany ze stali / wyposażony w izolowaną rączkę
27.	Pilarka do drewna:	3 szt.
	Minimalne parametry techniczne: / silnik spalinowy dwusuwowy zasilany mieszanką benzyny i oleju / moc minimum 3,0 KM / prowadnica o długości minimum 35 cm / boczny napinacz łańcucha / beznarzędziowe otwieranie korka wlewu paliwa i oleju / ciężar bez paliwa, prowadnicy i łańcucha maksymalnie 5,0 kg
28.	Wąż tłoczny W-52:	10 szt.
	Minimalne parametry techniczne: / Średnica wewnętrzna [mm]: 52. / Długość węża [m]: 20. / Ciśnienie robocze [MPa]: 1,5. / Ciśnienie rozrywające [MPa]: 5. / Oplot: 100% przędza poliestrowa. / Wykładzina wewnętrzna: guma syntetyczna EPDM "Super light". / Odporność na niskie temperatury: od -40°C / Świadectwo dopuszczenia CNBOP : Tak. / Z łącznikami
29.	Wąż tłoczny W-75	10 szt.
	Minimalne parametry techniczne: / Średnica wewnętrzna [mm]: 75. / Długość węża [m]: 20. / Ciśnienie robocze [MPa]: 1,5. / Ciśnienie rozrywające [MPa]: 5. / Oplot: 100% przędza poliestrowa. / Wykładzina wewnętrzna: guma syntetyczna EPDM "Super light". / Odporność na niskie temperatury: od -40°C. / Świadectwo dopuszczenia CNBOP : Tak. / Z łącznikami
30.	Wąż ssawny:	3 szt.
	Minimalne parametry techniczne: / Przyłącze: Łączniki 110. / Grubość ścianki : min. 7 mm. / Podciśnienie: do 0,080 MPa. / Ciśnienie próbne: 0,4 MPa. / Długość "L": 2500 mm. / Świadectwo dopuszczenia CNBOP: Tak. / Z łącznikami
31.	Smok ssawny 110:	1 szt.
	Minimalne parametry techniczne: / smok pływający powinien składać się z dwóch podstawowych części: komory zasysającej i pływaka, przy czym komora ssąca powinna obracać się i kompensować ciężar podłączonych węży ssawnych / komora ssąca winna wyposażona być w siatkę z tworzywa sztucznego z zaworem zwrotnym / pływak o ergonomicznym kształcie wyposażony w uchwyty transportowe / smok wyposażony w nasadę STORZ A 110
32.	Zestaw podkładów i klinów do stabilizacji pojazdu:	1 szt.
	Skład zestawu powinien zawierać: / 2x klin schodkowy zakończony taśmą umożliwiającą transport oraz swobodne manewrowanie klinem podczas pracy. / 2x klin mały. / 2x klin duży. / 2x podkład niski. / 2x podkład średni. / 2x podkład wysoki.
33.	Parawan strażacki:	1 szt.
	parawan ochronny z napisem STRAŻ i taśmami odblaskowymi o wielkości segmentu min. 160 x 160 cm / składający z czterech segmentów
34.	Zestaw do czyszczenia komina:	1 szt.
	Składający się z: / Łańcucha kominiarskiego -min. 17 mb / Kompletu linowego z zaciskiem szczotki - 35 cm / Szczotki do lin stalowa "gwiazda" - ø150 wykonana z drutu płaskiego stalowego, podwójna (wzmocniona) / Szczotki do lin stalowa "gwiazda" - ø200 wykonana z drutu płaskiego stalowego, podwójna (wzmocniona) / Kuli żeliwna o wadze min. 2,2 kg z mocowaniem typu "O" / Sita kominowego składane o wym. 60 x 60 cm po rozłożeniu– 2szt.
35.	Lanca mgłowa:	1 szt.
	Minimalne parametry techniczne: / Zdolność przebijania: Tak / Przepływ przy 20 bar: min. 48 l/min / Zasilanie z szybkiego natarcia / max. ciśnienie robocze 40 bar
36.	Pompa szlamowa:	3 szt.
	Minimalne parametry techniczne: / wymagane świadectwo dopuszczenia CNBOP / wydajność min. 1200 l/min. / maksymalna wysokość podnoszenia min. 24 m / maksymalna wysokość ssania min. 7,5 m / nasada ssawna STORZ 75 / nasada tłoczna STORZ 75 / średnica zanieczyszczeń min. 25 mm / silnik benzynowy o mocy co najmniej 8,0 KM / pojemność zbiornika paliwa min. 5 l / zużycie paliwa poniżej 2,5 l/h / masa poniżej 65 kg
37.	Prądownica wodna:	4 szt.
	Minimalne parametry techniczne: / wymagane świadectwo CNBOP / prądownica wodna typu turbo / wydajność regulowana w minimalnym zakresie 130 do 400 l/min / maksymalny zasięg strumienia wody min. 44 metry / pyszczek prądownicy odporny na uderzenia / funkcja „flush” (płukania prądownicy) / turbinka wykonana ze stali nierdzewnej / uchwyt pistoletowy, specjalnie profilowany / ergonomiczna rączką otwarcia i zamknięcia zaworu ze wzmocnionego włóknem szklanym tworzywa sztucznego i wkładką aluminiową
38.	Mostek przejazdowy:	2 szt.
	Minimalne parametry techniczne: / mostek przeznaczony do zabezpieczenia dwóch węży W75 / mostek zbudowany z belek gumowych połączonych ze sobą trwałą taśmą z możliwością złożenia do transportu / mostek wyposażony w system łączenia mostków ze sobą / mostek wyposażony w elementy odblaskowe / szerokość mostka minimum 50 cm / wysokość mostka maksymalnie 8 cm / waga maksymalnie 11 kg
39.	Wąż tłoczny W-25:	2 szt.
	Minimalne parametry techniczne: / Średnica wewnętrzna [mm]: 25. / Długość węża [m]: 20. / Ciśnienie robocze [MPa]: 1,5. / Ciśnienie rozrywające [MPa]: 5. / Oplot: 100% przędza poliestrowa. / Wykładzina wewnętrzna: guma syntetyczna EPDM "Super light". / Odporność na niskie temperatury: od -40°C. / Świadectwo dopuszczenia CNBOP : Tak. / Z łącznikami
40.	Przełącznik W52/25:	2 szt.
	stosowany do połączeń węży tłocznych o różnych średnicach wewnętrznych (52 i 25) lub przyłączania węży do armatury z inną wielkością nasady niż łączniki węży / wykonany z aluminium
41.	Przełącznik W75/52:	2 szt.
	stosowany do połączeń węży tłocznych o różnych średnicach wewnętrznych (75 i 52) lub przyłączania węży do armatury z inną wielkością nasady niż łączniki węży / wykonany z aluminium
42.	Pompa elektryczna:	1 szt.
	Minimalne parametry techniczne: / elektryczna pompa zanurzeniowa / napięcie 230 V / moc min. 1,2 kW / kabel zasilający: H07RN-F 3G1,5 (wzmocniony kabel gumowy), długość: 20 m, z wodoodporną wtyczką (IP68) / nasada tłoczna: G 2 1/2" (Storz B / 75 mm). / wydajność: min. 420 l/min przy 1,00 bar / sito ssawne (Ø) (średnica zanieczyszczeń): 8 mm / klasa ochrony pompy: IP 68
43.	Łańcuch do pilarek widiowy:	8 szt.
	rozmiar 1,6 mm 3/8'' 66 Ogniw – 2 zt / rozmiar 1,3 mm .325'' 56 Ogniw - 1szt / rozmiar 1,6 mm 3/8'' 60 Ogniw – 1szt / rozmiar 1,5 mm ..325'' 78 ogniw – 2 szt / rozmiar 1,3 mm ..325'' 64 ogniw – 2 szt / Ewentualne rozmiary do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia
44.	Siekieromłot ( topór strażacki):	3 szt.
	Minimalne parametry: / wykonana z kutej stali / długość maks 91 cm / waga głowicy min. 2950 g / masa maks 4000 g
45.	Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (typu hooligan):	2 szt.
	narzędzie winno być wykonane z wysokiej jakości stali, zapewniając najwyższą wytrzymałość na nacisk, / wyposażone w specjalne tłoczenia na rękojeści zwiększające pewność uchwytu zapobiegając i poślizgowi dłoni. / narzędzie powinno być dostarczone w wersji z końcówką do cięcia blachy, długość całkowita maks. 76 cm.
46.	Aparat powietrzny nadciśnieniowy:	6 szt.
	Noszak wyposażony w pasy naramienne z tkaniny powlekanej gumą z całkowitą eliminacją wchłaniania cieczy, / możliwość mycia noszaka myjką ciśnieniową / zintegrowany automat oddechowy
47.	Butla do aparatu powietrznego:	4 szt.
	wykonane z włókna węglowego i szklanego oraz żywicy epoksydowej / wkład butli wykonany z aluminium / ciśnienie robocze 300 bar / ciśnienie testowe 450 bar / pojemność butli: min 6,5 l / waga butli pustej i bez zaworu – maksymalnie 4,2 kg / butla wyposażona w zawór z ogranicznikiem przepływu / powinna posiadać bieżący UDT / do każdej butli dedykowany pokrowiec z elementami odblaskowymi
48.	Hełm strażacki:	20 szt.
	Kolor biały, czerwone pasy luminescencyjny. / Skorupa wykonana z tworzywa kompozytowego. / Skorupa wykonana metodą wtryskową. / Masa bez latarki maks. 1,4 kg. / Przyłbica chowana pod skorupę hełmu. / Wewnętrzne okulary ochronne. / Powłoka poliwęglanowa zabezpieczająca przyłbicę. / Wyposażony w adaptery do masek aparatów oddechowych wpinanych do hełmu. / Wyposażony w dedykowaną latarkę nahełmową, montowaną centralnie dla odpowiedniego wyważenia hełmu. / Osłona karku: tkanina z włókna węglowego lub trudnopalna tkanina wełniana w formie.
49.	Kominiarka niepalna:	20 szt.
	powinna spełniać wymagania normy PN-EN 13911 / powinna posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP / kominiarka powinna mieć budowę dwuwarstwową / wykonana z elastycznych włókien o właściwości stałej (trwałej) odporności na ogień (struktura włókna powinna być niepalna) / warstwa zewnętrzna i podszewka o gramaturze min. 220 g / m² / uniwersalny rozmiar na obwód głowy w zakresie 52 – 63 cm / masa kominiarki poniżej 120 g
50.	Maska do aparatu powietrznego z pokrowcem:	6 szt.
	Maska nadciśnieniowa z nagłowiem gumowym i wizjerem z pokryciem krzemowym, / wyposażony w pokrowiec / pojemnik na maskę. / Maska winna pasować do aparatów używanych obecnie przez zamawiającego typu AUER/MSA.
51.	Obuwie strażackie gumowe:	18 szt.
	Powinno zapewniać ochronę: / Przed porażeniem prądem elektrycznym o napięciu przemiennym do 1 kV (obuwie spełniające wymagania dla klasy 0). / Przed płomieniami i promieniowaniem cieplnym HI3. / Przed kontaktem z gorącym podłożem. / Przed poślizgiem SRC (na podłożu ceramicznym i stalowym). / Olejami, wodą i wilgocią. / Przed uderzeniem z energia do 200 J i zgnieceniem z siła do 15 kN (palce stóp). / Przed przekłuciem z siłą do 1100 N (stopy). / Spodu buta od zimna. / Wymagane CNBOP.
52.	Obuwie strażackie skórzane:	42 szt.
	powinny spełniać wymagania normy EN ISO 20345:2011 / powinny spełniać wymagania normy CE 1023 EN 15090:2012 F2A, HI3 / powinny posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP / wykonane ze skóry bydlęcej o grubości min. 2,2 mm / powinny być wyposażone w oddychającą, termoizolującą membranę zapewniającą również wodoodporność / podeszwa antyelektrostatyczna i antypoślizgowa, odporna na kontakt z gorącą temperaturą (do minimum 290 stopni Celsjusza) / wkładka antyprzebiciowa i antyelektrostatyczna / dodatkowa ochrona kostek / powinny być wyposażone w podwójny system zapinania – sznurówki oraz zamek błyskawiczny
53.	Rękawice specjalne:	28 szt.
	wielowarstwowa budowa rękawicy / grzbiet dłoni chroniony przez wysoce odporny materiał typu Kermel z hydrofobową obróbką / tylne kostki chronione przed uderzeniami przez piankę przeciwuderzeniową umieszczoną w wewnętrznych warstwach rękawicy / część chwytna z materiału z silikonową powłoką zapewniającego wysoką odporność na zagrożenia mechaniczne i termiczne / jedną z warstw powinna zajmować wysoce oddychająca, wodoodporna membrana PU, stanowiąca jednocześnie barierę dla bakterii, krwi i chemikaliów / wykonane z materiału w kolorze zbliżonym do piaskowego / wymagane świadectwo dopuszczenia CNBOP
54.	Spodnie pilarza( nakładka na ubrania) : / rozmiar- uniwersalny / 5-warstwowa ochrona przed przecięciem, / Pasek z szybkim wypięciem / waga maks. 1,5 kg / wodoodporna tkanina	4 szt.
55.	Ubranie koszarowe : / 4 - częściowe ( czapka, spodnie, bluza, kamizelka) / kolor czarny / tkanina rip-stop / rozmiary do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji umowy.	50 szt.
56.	Ubranie specjalne:	19 szt.
	Ubranie zgodne z OPZ KG PSP z 2019 roku, dodatkowo spełniające poniższe warunki: / Ubranie składające się ze spodni i kurtki ciężkiej. / Podszewka ubrania dwuwarstwowa, z przypikowaną dodatkową warstwą termoizolacyjną. / Zamek kurtki i spodni wykonany z poliamidu. / Zamek suwaka kurtki oddzielony od ciała użytkownika podkładem wykonanym z pasa tkaniny zewnętrznej ubrania. / Wzmocnienia na łokciach wykonane z tkaniny aramidowej powlekanej o gramaturze nie mniejszej niż 380 g/m2. / Szerokość dolnej wewnętrznej warstwy kurtki chroniącej przed podsiąkaniem min. 10 cm, a w rękawach min. 12 cm. / W dolnej przedniej części kurtki powinny być wpuszczane dwie kieszenie kryte patkami, zapinanymi taśmą typu „rzep”. W każdej kieszeni lub obok niej umieszczony karabińczyk o prześwicie min. 9 mm o konstrukcji umożliwiającej łatwe i szybkie otwarcie w rękawicy strażackiej lub i pętla do mocowania drobnego wyposażenia. / W przedniej części kurtki wykonane otwory, kryte patką do wyprowadzenia pętli ratowniczej lub innego środka ochrony indywidualnej chroniącego przed upadkiem z wysokości – otwory umiejscowione na wysokości klatki piersiowej. Nie dopuszcza się umiejscowienia otworów na wysokości brzucha. W tylnej części, pod warstwą zewnętrzną kurtki, tunel do wprowadzenia i zamontowania pętli ratowniczej lub innego środka ochrony indywidualnej chroniącego przed upadkiem z wysokości, konstrukcja tunelu i mocowania w nim taśmy musi zapobiegać przesuwaniu się pętli. / Szerokość nogawek spodni regulowana rzepem. Spodnie wyposażone w wytrzymały zamek błyskawiczny wykonany z trudnopalnego poliamidu, zabezpieczony dodatkowo plisą z rzepem, umożliwiającą pełne otwarcie na bok. / Wysokość warstwy zabezpieczającej przed podsiąkaniem wewnątrz nogawek min. 21 cm. / Szelki powinny być łączone nierozciągliwą tkaniną na wysokości barków, przechodząc w element z tkaniny zasadniczej stabilizujący szelki i ograniczający zsuwanie się szelek z ramion oraz rozkładający siłę nacisku na barki użytkownika. Ponadto szelki muszą posiadać system regulacji dopasowania szelek, działający na zasadzie jak w aparatach oddechowych umożliwiająca szybkie i wygodne dopasowanie szelek przy użyciu / rękawic strażackich zgodnych z PN-EN 659.
57.	Ubranie specjalne lekkie:	12 szt.
	Warunki ogólne ubrania specjalnego lekkiego zgodnego z norma PN-EN 1538 / 1.1. / Ubranie musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB, certyfikat oceny typu UE potwierdzający zgodność z PN-EN 15384 / Dokumenty potwierdzające mają być dostarczone wraz z ofertą. / Ubranie składa się z kurtki i spodni. / Konstrukcja ubrania powinna stanowić jednowarstwowy układ gwarantujący spełnienie wymagań określonych w zharmonizowanej normie PN-EN 15384. Możliwe są również inne rozwiązania w zakresie konstrukcyjnym uwzględniające nowe technologie i inżynierie materiałowe, gwarantujące spełnienie wymagań określonych w ww. normie. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne przez producentów nie mogą wpływać na zewnętrzny widoczny krój ubrania. / Kurtka i spodnie powinny być wykonane z tkaniny z wykończeniem olejo- i wodoodpornym w kolorze żółtym w odcieniu naturalnego aramidu. / Tkaniny konstrukcyjne ubrania oraz nici powinny być wykonane z włókien, których cecha trudnopalności (wskaźnik rozprzestrzeniania płomienia poziom 3, badanie wg PN-EN ISO 15025) została osiągnięta przez modyfikację ich struktury chemicznej. Zabrania się stosowania tkanin i nici, których trudnopalność została osiągnięta poprzez zastosowanie środków chemicznych zmniejszających palność nanoszonych przez natrysk, zanurzenie lub inne technologie. / Spodnie lekkie ubrania specjalnego zgodne z PN-EN 15384 / 2.1. Opis ogólny / Konstrukcja spodni powinna stanowić układ gwarantujący spełnienie wymagań określonych w normie PN-EN 15384. / Spodnie o konstrukcji jednowarstwowej, wykonane z tkaniny z wykończeniem olejo- i wodoodpornym w kolorze żółtym w odcieniu naturalnego aramidu. / Tkaniny konstrukcyjne ubrania oraz nici powinny być wykonane z włókien, których cecha trudnopalności (wskaźnik rozprzestrzeniania płomienia poziom 3, badanie wg PN-EN ISO 15025) została osiągnięta przez modyfikację ich struktury chemicznej. Zabrania się stosowania tkanin i nici, których trudnopalność została osiągnięta poprzez zastosowanie środków chemicznych zmniejszających palność, nanoszonych przez natrysk, zanurzenie lub inne technologie. / Szczegółowy opis wyglądu spodni / 3.1 Nogawki szerokie nakładane na obuwie, o ergonomicznym kroju, wyprofilowane za pomocą zaszewek i cięć, ułatwiające klękanie, kucanie, głębokie wykroki oraz wchodzenie po drabinie. Szerokość nogawek regulowana rzepem. Spodnie wyposażone w wytrzymały zamek błyskawiczny wykonany z trudnopalnego poliamidu, zabezpieczony dodatkowo plisą z rzepem, umożliwiającą pełne otwarcie na bok. / 3.2 Na wysokości kolan dodatkowe wzmocnienia z tkaniny powlekanej o zwiększonej odporności na ścieranie kolor powłoki ochronnej czarny. / 3.3 Na boku uda w połowie odległości między pasem a stawem kolanowym, na każdej, nogawce kieszeń typu „cargo” z mieszkiem w części tylnej, kryta patką zapinaną taśmą typu „rzep”. / 3.4 Patki kieszeni powinny posiadać system ułatwiający dostęp do kieszeni bez zdejmowania rękawic. / 3.5. Dolne krawędzie nogawek na całym obwodzie oraz w dolnej części zewnętrzne, pionowe szwy nogawek, po wewnętrznej stronie nogawek, zabezpieczone przed przecieraniem lamówką z Kevlaru. / 3.6 Spodnie, z tyłu z podwyższonym karczkiem powinny mieć możliwość regulacji obwodu pasa. / 3.7Elastyczne szelki o regulowanej długości i szerokości min. 50 mm, z możliwością wypinania ze spodni. Szelki powinny być łączone z nierozciągliwą tkaniną na wysokości barków, przechodząc w element z tkaniny zasadniczej stabilizujący szelki i ograniczający zsuwanie się szelek z ramion. Spodnie wyposażone w szlufki. / 3.8 Spodnie oznaczone układem dwukolorowej taśmy perforowanej, dwa pasy w kolorze żółtym fluorescencyjnym ze srebrnym pasem odblaskowym po środku, łączonej ze spodniami podwójnym ściegiem, nićmi o kolorze zbliżonym do koloru żółtego. Taśma rozmieszczona w następujący sposób: / - a/ taśma z pasami każdego koloru o szerokości 25±1 mm / - na podudziu na całym obwodzie nogawek, jednak tak aby nie kolidowała ze wzmocnieniami na kolanach, taśma z pasami żółtym i srebrnym, pas każdego koloru o szerokości 25±1 mm. / 3.9. Na kieszeniach 40 mm od ich dolnej krawędzi umieszczone, mocowane taśmą typu „rzep” oznaczenie formacji w kolorze czarnym, wykonane techniką sitodruku na trudnopalnym podkładzie w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych, o wymiarach 50x90±2 mm. Napis OSP, wykonany czcionką IMPACT o wymiarach: wysokość liter 32±1 mm, długość napisu 65±1 mm. / 3.10. / Przykładowy widok spodni / Kurtka lekka ubrania specjalnego zgodna z PN-EN 15384 / 4.1.Opis ogólny / Konstrukcja kurtki powinna stanowić układ gwarantujący spełnienie wymagań określonych w normie PN-EN 15384. / Kurtka o konstrukcji jednowarstwowej, wykonana z tkaniny z wykończeniem olejo- i wodoodpornym w kolorze żółtym w odcieniu naturalnego aramidu. / Tkaniny konstrukcyjne ubrania oraz nici powinny być wykonane z włókien, których cecha trudnopalności (wskaźnik rozprzestrzeniania płomienia poziom 3, badanie wg PN-EN ISO 15025) została osiągnięta przez modyfikację ich struktury chemicznej. Zabrania się stosowania tkanin i nici, których trudnopalność została osiągnięta poprzez zastosowanie środków chemicznych zmniejszających palność, nanoszonych przez natrysk, zanurzenie lub inne technologie. / Szczegółowy opisu wyglądu kurtki / 5.1 Kurtka zapinana jednogłowicowym zamkiem błyskawicznym, z systemem awaryjnego rozsuwania, do głowicy zamka zamocowany uchwyt pozwalający na zasuwanie i rozsuwanie zamka ręką w rękawicy zgodnej z PN-EN 659. / 5.2 Zamek grubocząstkowy o szerokości łańcucha spinającego min. 8 mm i grubości łańcucha spinającego min. 2,0 mm, wszyty tak aby przy jego wymianie nie naruszać szwów konstrukcyjnych kurtki oraz aby nie następowało rozrywanie w jego dolnym odcinku podczas głębokich wykroków oraz była możliwość połączenia dolnych wsuwanych elementów zamka w rękawicy zgodnej z PN-EN 659. / 5.3 Zamek wszyty tak aby przy jego wymianie nie naruszać szwów konstrukcyjnych kurtki / 5.4 Zamek wszyty tak aby nie następowało rozrywanie w jego dolnym odcinku podczas głębokich wykroków / 5.5 Konstrukcja i wszycie zamka powinno umożliwiać połączenie dolnych wsuwanych elementów zamka w rękawicy zgodnej z PN-EN 659. / 5.6 Zamek przykryty plisą o szerokości min. 100 mm z tkaniny zewnętrznej. / 5.7 Zapięcie plisy taśmą typu „rzep”, ciągłą lub w odcinkach, szerokość taśmy min. 30 mm / 5.8 Kurtka powinna zachodzić na spodnie tak aby było spełnione wymaganie określone w normie PN-EN 15614 / 5.9 Długość kurtki - minimum do wysokości krocza użytkownika. / 5.10.2024 Od strony wewnętrznej zamek osłonięty pasem tkaniny zewnętrznej. / 5.11 Tył kurtki wydłużony w stosunku do przodu o 50±10 mm. / 5.12 Kołnierz kurtki podwyższony, miękki z tkaniny zewnętrznej w formie stójki, chroniący krtań. / 5.13 Pod brodą, dodatkowa ochrona krtani w postaci pasa z tkaniny zewnętrznej, zapinanego na taśmę typu „rzep”, umożliwiającego również dopasowanie kołnierza do obwodu szyi i uszczelniającego kołnierz pod brodą. / 5.14 Dopuszcza się odpowiednie wyprofilowanie plisy kryjącej zamek aby zapewnić ochronę szyi i krtani jak wyżej. / 5.15 Na stójce z lewej i z prawej strony oraz na lewej piersi powyżej taśmy typu „rzep” do mocowania dystynkcji uchwyt z tkaniny zewnętrznej zapinany taśmą typu „rzep” do mocowania głośnika radiotelefonu. / 5.16 Taśma typu „rzep” do mocowania dystynkcji o wymiarach 80x50±2 mm umieszczona bezpośrednio na taśmą ostrzegawczą. / 5.17 Rękawy o ergonomicznym kroju, wyprofilowane za pomocą zaszewek, klinów i cięć, w celu umożliwienia łatwiejszego zginania rąk w łokciu. / 5.18 Rękawy wszyte tak aby zapobiegały podciąganiu kurtki podczas podnoszenia ramion. Od wewnątrz rękawy wykończone ściągaczem elastycznym z otworem na kciuk, możliwe są inne rozwiązania zapobiegające podciąganiu rękawa. / 5.19 Na zewnątrz mankiet wyposażony w ściągacz wykonany z tkaniny zewnętrznej z taśmą typu „rzep”, umożliwiający dopasowanie rękawa w nadgarstku. / 5.20 Na łokciach dodatkowe wzmocnienia chroniące stawy łokciowe z tkaniny lub dzianiny powlekanej o zwiększonej odporności na ścieranie, kolor powłoki ochronnej czarny. / 5.21 W dolnej przedniej części kurtki powinny być wszyte dwie kieszenie kryte patkami, zapinanymi na „rzepy”. / 5.22 W każdej kieszeni lub obok umieszczony karabińczyk lub pętla do mocowania drobnego wyposażenia. / 5.23 W górnej części na prawej piersi, powinna znajdować się kieszeń wpuszczana z patką zapinana taśmą typu „rzep”. / 5.24 Poniżej kieszeni naszywki z metalowymi uchwytami oraz obejma z tkaniny zewnętrznej zapinana na taśmę typu „rzep” np. do mocowania: sygnalizatora bezruchu, latarki, rękawic itp. / 5.25 Na lewej piersi umieszczona kieszeń o wymiarach na radiotelefon, mieszkowa, naszywana, o regulowanej głębokości i zamykana patką. / 5.26 Konstrukcja kieszeni na radiotelefon powinna uwzględniać wystającą z lewej lub prawej strony antenę radiotelefonu oraz możliwość odprowadzania wody z jej wnętrza. / 5.27 Wszystkie patki kieszeni powinny posiadać system ułatwiający dostęp do kieszeni bez zdejmowania rękawic zgodnych z PN-EN 659. / 5.28 Wzdłuż kieszeni na radiotelefon powinna znajdować się kieszeń „napoleońska” wpuszczana, zapinana zamkiem błyskawicznym / 5.29 Kurtka oznaczona układem taśm perforowanych, łączonych z kurtką podwójnym ściegiem, nićmi o kolorze zbliżonym do koloru taśmy. / 5.30 a/ taśmy fluorescencyjna o właściwościach odblaskowych i odblaskowa, każda o szerokości 5 cm. Taśma górna w kolorze srebrnym odblaskowym, dolna w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych oddalona od srebrnej w odstępie do 1 cm. Taśmy rozmieszczone w następujący sposób: - na dole, na obwodzie, poziomo maksymalnie 10 mm, pod dolnymi krawędziami patek dolnych kieszeni kurtki. / 5.31 b/ taśma z dwoma pasami koloru żółtego fluorescencyjnego o szerokości 15±1 mm z pasem o szerokości 20±1 mm koloru srebrnego odblaskowego umieszczonym pośrodku rozmieszczona w następujący sposób: - na całym obwodzie rękawów powyżej taśmy ściągającej mankiet rękawa, prostopadle do osi wzdłużnej rękawa, jednak tak aby nie kolidowała ze wzmocnieniami na łokciach, / - na całym obwodzie rękawów ok. 20±1 cm poniżej wszycia rękawa prostopadle do osi wzdłużnej rękawa, jednak tak aby nie kolidowała ze wzmocnieniami na łokciach, / - poziome odcinki taśm z przodu kurtki na wysokości klatki piersiowej, / - dwa pionowe pasy na plecach, górne krawędzie ok. 2 cm poniżej dolnej krawędzi napisu Ochotnicza Straż Pożarna, na dole połączone z górną krawędzią poziomej taśmy ostrzegawczej. / 5.32 Łączna powierzchnia taśm ostrzegawczych i ich właściwości odblaskowe na kurtce lekkiej i spodniach ubrania specjalnego powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-EN 15614. / 5.33 Na kurtce umieszczone, mocowane taśmą typu „rzep” oznaczenie formacji w kolorze czarnym wykonane techniką sitodruku, na trudnopalnym podkładzie w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych: - na lewym i prawym rękawie, 50±5 mm, powyżej górnej taśmy ostrzegawczej skrót OSP, / - w górnej części na prawej piersi, na patce kieszeni umieszczony centralnie na podkładzie o wymiarach 50 x 90±2 mm napis OSP, / 5.34 Napisy OSP wykonane czcionką IMPACT o wymiarach: wysokość liter 32mm±1 mm długość napisu 65 mm ±1 mm, / 5.35 Na lewym ramieniu 10÷15 mm poniżej podkładu z napisem PSP umieszczony odcinek taśmy typu „rzep” o wymiarach 80x20±2 mm do mocowania nazwy miasta, w którym stacjonuje jednostka PSP. / 5.36 - na plecach umieszczony centralnie napis, Ochotnicza Straż Pożarna, w dwóch wierszach, na podkładzie w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych, o wymiarach 120 x 340±2 mm, tak aby górna krawędź podkładu znajdowała się w odległości 120±20 mm pod linią wszycia kołnierza. / Odległość między wierszami napisu12 mm. Napis wykonany czcionką IMPACT z charakterystyczną literą „Ƶ”. Wymiary napisu: Długość napisu: „OCHOTNICZA” - 260±1 mm, „STRAƵ POƵARNA” – 322±1 mm, wysokość liter 39±1 mm. / 5.37 Przykładowy widok kurtki / Parametry dodatkowe ubrania specjalnego lekkiego / 6.1 Rozmiary - Ubranie specjalne lekkie powinno być wykonane według indywidualnej tabeli rozmiarów producenta, stopniowanie wzrostu, obwodu pasa i klatki piersiowej maksymalnie co 4 cm. / 6.2 Oznaczenie ubrania specjalnego lekkiego - Oznaczenie ubrania powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami oraz umożliwiać identyfikację kurtek i spodni przez zastosowanie wszywki na nazwisko i imię użytkownika. / 6.3 Wymagania ogólne - Ubranie specjalne lekkie (kurtka lekka i spodnie lekkie) / powinny spełniać wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej / potwierdzone deklaracją zgodności UE.
58.	Kamizelka funkcyjna:	2 szt.
	Kamizelka taktyczna straż kierujący działaniem ratowniczym
59.	Radiotelefon przewoźny, nasobny:	4 szt.
	Radiotelefon przewoźny nasobny cyfrowy z ładowarką / radiotelefon przenośny z anteną, dopuszczony do stosowania w sieci Państwowej Straży Pożarnej / pracujący w zakresie częstotliwości VHF 136–174 MHz, moc 1–5W / kolorowy 4-wierszowy wyświetlacz z przyciskami do obsługi menu / odporność na działanie kurzu i wody na poziomie min. IP68 / zakres temperatury pracy od –30°C do +60°C / pracujący w trybie analogowym lub cyfrowym TDMA, zgodnych ze standardami ETSI DMR. Kodowa blokada szumów CTCSS (wybierana programowo na dowolnym kanale). / menu w języku polskim. / liczba kanałów min. 1000 i odstęp pomiędzy kanałami 12.5 kHz / każdy radiotelefon musi być wyposażony: w antenę, dedykowany mikrofonogłośnik o stopniu ochrony co najmniej IP57, akumulator litowo-jonowy, zaczep (klips) do pasa. / antena ma być dostrojona do częstotliwości wykorzystywanych w PSP.
60.	Mikrofonogłośnik:	6 szt.
	mikrofonogłośnik dedykowany do zaoferowanego modelu radiotelefon / tego samego producenta co radiotelefon / stopień ochrony min. IP57
61.	Telewizor + zestaw nagłaśniający przenośny:	1 szt.
	Minimalne parametry techniczne: / Rozmiar przekątnej ekranu (cale): min. 65 / Rozmiar przekątnej obrazu (cm): min 164 cm / Typ telewizora: Mini-LED Smart TV / Maksymalna rozdzielczość: min. 4K Ultra HD 3840x2160 / W zestawie nagłaśniający przenośny: głośność dźwięku min. 300 W, 2 mikrofony, / kompatybilne z proponowanym modelem telewizora
62.	Projektor multimedialny:	1 szt.
	Minimalne parametry techniczne: / Komunikacja :Wi-Fi / Złącza : HDMI, USB 2.0 / Moc lampy min. 180 W / Przekątna wyświetlacza 26" – 391" / Pobór mocy maks 280 W / Poziom hałasu : maks 40 dB / Proporcje ekranu 16:9

Sprzęt powinien być dostarczony i rozładowany na własny koszt i ryzyko na koszt Wykonawcy do następującej lokalizacji: Ochotnicza Straż Pożarna w Jasionówce, ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka. Dostarczenie urządzeń przez Wykonawcę możliwe będzie jedynie w dni robocze - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 przy zachowaniu ostatecznego terminu dostawy określonego w umowie.
Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest bezpłatnie wykonywać przeglądy okresowe i gwarancyjne sprzętu w terminach wskazanych w instrukcji obsługi, książce eksploatacji lub warunkach gwarancji producenta z uwzględnieniem dojazdu, robocizny oraz niezbędnych materiałów eksploatacyjnych
Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, „Specyfikacji technicznej” ewentualne nazwy (znaki towarowe), normy, oceny i specyfikacje techniczne mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 101 ust. 4, 5, 6 uPzp w związku z art. 99 uPzp. Jeżeli w dokumentacji postępowania wskazano konkretne normy, oceny i specyfikacje techniczne, Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisanych przez te normy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać w ofercie - w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych - że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

...........................................………………..
(podpis Wykonawcy)
...........……………................., dnia ……………………………….
(miejscowość)	(data)